Název subjektu:	Ústav hematologie a krevní transfuze

Název objektu:	Komplement laboratoří ÚHKT

Číslo akreditovaného objektu:	8081

Osvědčení o akreditaci č.:	573/2023

Oblast akreditace:	Zdravotnická laboratoř - ČSN EN ISO 15189:2013

Aktualizováno dne: 31. 01. 2024

1.	Pracoviště č. 1	U Nemocnice 2094/1, 128 00 Praha 2

Vyšetření:

| Poř. číslo | Analyt / parametr/diagnostika | Princip vyšetření | Identifikace postupu/ přístrojové vybavení | Vyšetřovaný materiál | Stupně volnosti1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222 - Transfuzní lékařství |  |  |  |  |  |
| 1. | Vyšetření HLA systému | CDC | 233_SOP_08_01/VA4; Příloha 01/VA3 | Krev | A, B |
| 2. | Cross-match | CDC | 233_SOP_08_01/VA4; Příloha 02/VA4 | Krev | A, B |
| 3. | Identifikace trombocytových protilátek | Multiplexová kuličková metoda | 203_SOP_14_02/VA1 | Sérum | A, B |
| 4. | Screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek | Gelová sloupcová aglutinace | 203_SOP_10 _04/VA3 | Sérum, plazma | A, B |
| 5. | Identifikace nepravidelných antierytrocytárních protilátek | Gelová sloupcová aglutinace | 203_SOP_10 _05/VA2 | Sérum, plazma | A, B |
| 6. | Přímý antiglobulinový test | Gelová sloupcová aglutinace | 203_SOP_12 _07/VA2 | Krev | A, B |
| 7. | Detekce protilátek asociovaných s HIT | Imunoanalýza s luminumetrickou detekcí | 203_SOP_13 _01/VA2; ACL BIO-FLASH | Krev | A, B |
| 8. | Vyšetření antiHLA protilátek | CDC | 203_SOP_13 _02/VA4 | Krev | A, B |
| 9. | Vyšetření kompatibility | Gelová sloupcová aglutinace | 203_SOP_12 _09/VA1 | Krev | A, B |
| 10. | Krevní skupina | Aglutinace v mikro destičkách | 203_SOP_22 _02/VA1; NEO Iris | Krev | A, B |
| 11. | Erytrocytární antigeny | Aglutinace v mikro destičkách | 203_SOP_22 _03/VA1; NEO Iris | Krev | A, B |
| 12. | Screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek | Pevná fáze | 203_SOP_22 _04 /VA1; NEO Iris | Krev | A, B |
| 802 – Lékařská mikrobiologie |  |  |  |  |  |
| 1. | Průkaz přítomnosti nukleové kyseliny infekčních agens | Real-Time PCR | 318_SOP_22_01/VA1; GeneXpert | Nasopharyngeální stěr, BAL, tracheální aspirát, sputum | A, B, C, D |
| 2. | Průkaz přítomnosti nukleové kyseliny infekčních agens | Real-Time PCR | 318_SOP_22_02/VA2; Příloha 2 A/VA2; Příloha 2 D/VA1; Příloha 2 E/VA1; Příloha 3 A/VA1; Příloha 3 B/VA1; Příloha 3 C/VA1; Příloha 3 D/VA1; Příloha 3 E/VA1; Příloha 4 A/VA1; Příloha 4 B/VA1; Příloha 4 C/VA1 Komerční postup MagCore®plus II BIO-RAD CFX 96 | Nasopharyngeální stěr, BAL, tracheální aspirát, sputum, mozkomíšní mok, stěry z léze, krev, nehty, probatorní biopsie (Klinický materiál) | A, B, C, D |
| 3. | Průkaz přítomnosti nukleové kyseliny infekčních agens | Real-Time PCR | 318_SOP_22_03/VA2; Příloha 2 A/VA2; Příloha 2 D/VA1; Příloha 2 E/VA1; Příloha 3 A/VA1; Příloha 3 B/VA1; Příloha 3 C/VA1; Příloha 3 D/VA1; Příloha 4 A/VA2; Příloha 4 B/VA2; Příloha 4 C/VA2; Příloha 4 D/VA2 Příloha 4E/VA1 Příloha 4F/VA1 Příloha 4G/VA1 MagCore®plus II BIO-RAD CFX 96 Komerční postup | Krev, plazma, mozkomíšní mok, moč, BAL tracheální aspirát, sputum, ascites, pleurální výpotek (Klinický materiál) | A, B, C, D |
| 4. | Protilátky proti infekčním agens | Imunoanalýza s luminometrickou detekcí (automatická) | LPVN_SOP_19 _01/VA2; Architect i2000SR | Sérum, plasma | A, B, C |
| 5. | Markery HIV | Imunoanalýza s luminometrickou detekcí (automatická) | LPVN_SOP_19 _01/VA2; Architect i2000SR | Sérum, plasma | A, B, C |
| 6. | Antigeny infekčních agens | Imunoanalýza s luminometrickou detekcí (automatická) | LPVN_SOP_19 _01/VA2; Architect i2000SR | Sérum, plasma | A, B, C |
| 7. | Markery hepatitidy B | Imunoanalýza s luminometrickou detekcí (automatická) | LPVN_SOP_19 _01/VA2; Architect i2000SR | Sérum, plasma | A, B, C |
| 813 – Laboratoř alergologická a imunologická |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Imunofenotypizace lymfoidních subpopulací | Průtoková cytometrie | 116_SOP_21_01/VA1 | Periferní krev | A, B, C, D |
| 2. | Stanovení kmenových buněk | Průtoková cytometrie | 116_SOP_21_02/VA1 | Periferní krev, pupečníková krev, kostní dřeň, aferézní produkt | A, B, C, D |
| 3. | Stanovení PNH klonů | Průtoková cytometrie | 116_SOP_21_03/VA1 | Periferní krev | A, B, C, D |
| 4. | Imunofenotypizace leukocytů | Průtoková cytometrie | 116_SOP_21_04/VA1 | Periferní krev, kostní dřeň, lymfatická uzlina, mozkomíšní mok, maligní výpotek | A, B, C, D |
| 5. | Vyšetření VASP fosforylace krevních destiček | Průtoková cytometrie | 116_SOP_21_05/VA1 | Periferní krev | A, B, C, D |
| 6. | Stanovení zbytkové nemoci u CLL | Průtoková cytometrie | 116_SOP_21_07/VA1 | Periferní krev, kostní dřeň, mozkomíšní mok, maligní výpotek | A, B, C, D |
| 7. | Stanovení zbytkové nemoci u B-ALL | Průtoková cytometrie | 116_SOP_21_08/VA1 | Periferní krev, kostní dřeň, mozkomíšní mok, maligní výpotek | A, B, C, D |
| 816 – Laboratoř lékařské genetiky |  |  |  |  |  |
| 1. | Vyšetření buněčného chimerizmu po alogenní HSCT | PCR-fragmentační analýza | NRL_01_SOP_14_01/VA5; Příloha 19/VA5; Příloha 20/VA5; Příloha 23/VA5; Příloha 27/VA6 | Periferní krev, kostní dřeň, stěr z bukální sliznice | A, B, C, D |
| 2. | Vyšetření buněčného chimerizmu po alogenní HSCT | Real-Time PCR | NRL_07_SOP_14_01/VA7; Příloha 8/VA6; Příloha 10/VA5; Příloha 11/VA2 | Periferní krev, kostní dřeň, stěr z bukální sliznice | A, B, C, D |
| 3. | Vyšetření fúzního genu BCR::ABL1 | Multiplex RT PCR | NRL_03_SOP_14_01/VA3; Příloha 1/VA4; Příloha 5/VA5; Příloha 6/VA4 | Periferní krev, kostní dřeň, vitální leukocyty, lyofilizované buňky, buněčný lyzát RNA, cDNA | A, B, C, D |
| 4. | Vyšetření hladiny transkriptu BCR::ABL1 | Real-Time PCR | NRL_04_SOP_14_01/VA6 postup A; Příloha 1/VA4; Příloha 2/VA3; Příloha 11/VA3; Příloha 12/VA3; Příloha 13/VA3 | Periferní krev, kostní dřeň, vitální leukocyty, lyofilizované buňky, buněčný lyzát RNA, cDNA | A, B, C, D |
| 5. | Vyšetření mutací v kinázové doméně BCR::ABL1 | Přímé sekvenování (Sanger) | NRL_04_SOP_14_01/VA6 postup B; Příloha 1/VA4; Příloha 2/VA3; Příloha 9/VA4 | Periferní krev, kostní dřeň, vitální leukocyty, lyofilizované buňky, buněčný lyzát RNA, cDNA | A, B, D |
| 6. | Vyšetření množství transkriptů genu WT1 | Real-Time PCR | NRL_02_SOP_14_01/VA4 | Periferní krev, kostní dřeň | A, B, D |
| 7. | Vyšetření mutací v genu HBB | Přímé sekvenování (Sanger) | NRL_06_SOP_14_01/VA3; Příloha 1/VA1; Příloha 2/VA3; Příloha 3/VA3 | Periferní krev, kostní dřeň, stěr bukální sliznice, pupečníková krev | A, B, D |
| 8. | Vyšetření mutací v genu NPM1 | PCR-fragmentační analýza | NRL_09_SOP_20_01/VA2; Příloha 1/VA1; Příloha 2/VA2; Příloha 3/VA1 | Periferní krev, kostní dřeň, | A, B, D |
| 9. | Vyšetření množství transkriptů mutovaného genu NPM1 | Real-Time PCR | NRL_10_SOP_14_01/VA4 | Periferní krev, kostní dřeň | A, B, D |
| 10. | Vyšetření mutací v genu CEBPA | Přímé sekvenování (Sanger) | NRL_11_SOP_14_01/VA4; Příloha 1/VA1; Příloha 2/VA1 | Periferní krev, kostní dřeň | A, B, D |
| 11. | Vyšetření mutací v genech HBA1 a HBA2 | PCR Reverzní hybridizace | NRL_12_SOP_16_01/VA1; Příloha 1/VA1; Příloha 2/VA1; Příloha 3/VA1 | Periferní krev, kostní dřeň, stěr bukální sliznice, pupečníková krev | A, B, D |
| 12. | Vyšetření mutace V617F genu JAK2 | Real-Time PCR | 114_SOP_08_01/VA2 | Kostní dřeň, periferní krev | A, B |
| 13. | Genotypizace erytrocytových antigenů | Real-Time PCR | 203_SOP_16 _01/VA1; Příloha 1/VA6; Příloha 2/VA6; Příloha 3/VA6; Příloha 4/VA6 | Krev | A, B, C |
| 14. | Genotypizace HPA antigenů | Real-Time PCR | 203_SOP_16 _02/VA1 | Krev | A, B, C, D |
| 15. | Vyšetření přítomnosti trombofilních rizikových faktorů | Real-Time PCR | 105_SOP_15_01/VA2; Cobas z480 | Krev | A, B |
| 16. | Vyšetření variant lidského somatického genomu – myeloidní panel | NGS-MPS | NRL_13_SOP_18_01/VA2; Příloha 2/VA1; Příloha 3/VA1; Příloha 4/VA3; Příloha 6/VA1 | Periferní krev, kostní dřeň, stěr bukální sliznice, pupečníková krev, lyofilizované leukocyty | A, B, C, D |
| 17. | Vyšetření mutace BCR::ABL1 | NGS-MPS | 13100_SOP_19_01/VA5 | Periferní krev, kostní dřeň, vitální leukocyty, lyofilizované buňky, buněčný lyzát RNA | A, B, C, D |
| 18 | Vyšetření fúzního genu BCR::ABL1 | Digitální PCR | 13100_SOP_21_01/VA1 | Periferní krev, kostní dřeň, vitální leukocyty, lyofilizované buňky, buněčný lyzát RNA, cDNA | A, B, D |
| 19. | Vyšetření fúzních genů | Real-Time PCR | 13100_SOP_21_02/VA1 | Periferní krev, kostní dřeň, vitální leukocyty, lyofilizované buňky, buněčný lyzát RNA, cDNA | A, B, C, D |
| 818 – Laboratoř hematologická |  |  |  |  |  |
| 1. | Aktivovaný parciální tromboplastinový test | Koagulační metoda s mechanickou detekcí koagula, Výpočet | 105_SOP_08_01/VA3; STA-R MAX3 | Plazma | A, B |
| 2. | Protrombinový test | Koagulační metoda s mechanickou detekcí koagula, Výpočet | 105_SOP_08_02/VA3; STA-R MAX3 | Plazma | A, B |
| 3. | D-dimery | Imunoanalýza s turbidimetrickou detekcí | 105_SOP_08_03/VA4; STA-R MAX3 | Plazma | A, B |
| 4. | Fibrinogen | Koagulační metoda s mechanickou detekcí koagula | 105_SOP_08_04/VA4; STA-R MAX3 | Plazma | A, B |
| 5. | D-dimery | Imunoanalýza s fluorimetrickou detekcí | 105_SOP_08_06/VA3; VIDAS 3 | Plazma | A, B |
| 6. | Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně | Mikroskopie | 113_SOP_21_26/VA2 | Kostní dřeň | A, B |
| 7. | Stanovení volného hemoglobinu | Spektrofotometrie | 301_SOP_08 _01/VA2 | Plazma | A, B |
| 8. | Krevní obraz | Průtoková cytometrie; Impedanční metoda; Fotometrie; Výpočty | 206_SOP_22_01/VA2; Sysmex XN-10 | Krev | A, B |
| 9. | Hodnocení nátěru periferní krve | Mikroskopie | 113_SOP_14_05/VA1 | Krev | A, B |
| 10. | Hodnocení nátěru periferní krve | Digitální mikroskopie | 113_SOP_14_05/VA1 | Krev | A, B |
| 11. | Kvantitativní stanovení G-6-PDH | Spektrofotometrie | 117_SOP_11_02/VA2 | Krev | A, B |
| 12. | Kvantitativní stanovení hemoglobinů | Kapilární elektroforéza | 117_SOP_12 _01/VA2; MINICAP Flex piercing | Krev | A, B, C |
| 13. | Krevní obraz s pětipopulačním diferenciálním počtem leukocytů | Průtoková cytometrie; Impedanční metoda; Fotometrie; Výpočty | 113_SOP_16_19/VA1; 113_SOP_16_21/VA1; Sysmex XN10, XN20 | Krev | A, B |
| 14. | Retikulocyty | Průtoková cytometrie; Impedanční metoda; Výpočty | 113_SOP_16_20/VA1; Sysmex XN20 | Krev | A, B |

Upřesnění rozsahu akreditace:

| Odbornost / poř. Číslo | Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace |
| --- | --- |
| 222/1 | HLA-A, B, Bw, Cw |
| 222/4 | Základní screening NAT a v enzymovém testu papain |
| 222/5 | Identifikace v NAT a v enzymovém testu papain |
| 222/6 | Senzibilizace erytrocytů IgG a/nebo C3d |
| 222/7 | anti-heparin/PF4 ve třídě IgG |
| 222/8 | Ve třídě IgG a IgM |
| 222/9 | Kompatibilita erytrocytů dárce s plazmou příjemce v NAT |
| 222/10 | AB0, RhD |
| 222/11 | C, c, E, e, K, Cw |
| 222/12 | Ve třídě IgG u dárců krve |
| 802/1 | RNA SARS-CoV2, RNA Influenza A, RNA Influenza B, RNARSV |
| 802/2 | RNA multiplex Parainfluenza virus 1-4, rhinoviry, lidské enteroviry, lidské adenoviry, lidské metapneumoviry a lidské bocaviry, Aspergillus sp., Mucorales |
| 802/3 | RNA multiplex CMV, EBV, HSV1, HSV2, Pneumocystis jirovecii, BKV, VZV, HHV6 |
| 802/4 | CMV ve třídě IgG, hepatitida C (Anti HCV), Syphilis (anti-Treponema Pallidum), hepatitida B (anti HBs, anti HBc) |
| 802/5 | Ab anti HIV 1,2 (Ig total) a Ag HIV p24 |
| 802/6 | Hepatitida B (HBsAg), hepatitida C (HCV cAg) |
| 802/7 | Hepatitida B ( HbeAg, anti HbeAg) |
| 813/1 | CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD45, CD56 plus vybrané doplňkové znaky rozšířeného imunofenotypu lymfocytů |
| 813/2 | CD34, CD45 |
| 813/3 | FLAER, CD15, CD45, CD59, CD64, CD71, CD157, CD235a, plus vybrané doplňkové znaky rozšířeného imunofenotypu erytrocytů, monocytů |
| 813/4 | B-lymfoidní řada: CD5, CD9, CD10, CD11b, CD11c, CD19, CD20, CD22, CD23, CD24, CD25, CD37, CD31, CD34, CD38, CD39, CD43, CD44, CD45, CD49d, CD58, CD66c, CD73, CD79b, CD81, CD103, CD123, CD185, CD200, CD304, CD305, CD371, HLA-DR, TdT, TSLP, NG2, ROR1, kappa, lambda, IgM, IgD, IgG T-lymfoidní řada: CD1a, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD16, CD26, CD27, CD30, CD45, CD56, CD57, CD99, Granzyme, Perforin, TCR-αβ, TCR-γδ, izoformy T-beta řetězce, TdT, TCLP, TCR Cβ1 NK řada: CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD16, CD56, CD57, CD94, CD158a, CD158b, CD158e, CD159a Plazmatická řada: CD19, CD20, CD27, CD28, CD38, CD45, CD56, CD81, CD138, CD117, cyt.kappa, cyt.lambda Eozinofily: CD11b, CD11c, CD13, CD33, CD45 Bazofily : CD9, CD13, CD22, CD25, CD33, CD36, CD38, CD45, CD123, CD203 Mastocyty: CD2, CD25, CD30, CD45, CD117 Dendritické buňky: CD4, CD7, CD33, CD36, CD38, CD43, CD56, CD45RA, CD123, CD303 Monocytární řada: CD4, CD11b, CD13, CD14, CD15, CD33, CD34, CD36, CD45, CD64, CD305, HLA-DR, Lysozym Myeloidní řada: CD11b, CD13, CD14, CD15, CD16, CD33, CD34, CD38, CD45, CD56, CD64, CD65, CD117, CD133, CD123, HLA-DR, MPO, NG2 Erytroidní řada: CD34, CD36, CD71, CD105, CD117, CD235a Megakaryocytární řada: CD36, CD41, CD42, CD61 AML leukemické kmenové buňky: CD11b, CD22, CD33, CD34, CD38, CD44, CD45RA, CD56, CD366, CD371 CML leukemické kmenové buňky: CD25, CD26, CD34, CD38, CD45 |
| 813/5 | Vyšetřované markery: 16C2, CD61. |
| 813/6 | Vyšetřované markery: CD3, CD5, CD19, CD20, CD43, CD79b, CD81, RORJ |
| 813/7 | Vyšetřované markery: CD10, CD19, CD20, CD22, CD34, CD38, CD45, CD58, CD66c, CD73, CD81, CD123, CD304, HLA-DR |
| 816/1 | Vyšetřované polymorfizmy: VNTR: ApoB, MCT118 (D1S80), YNZ22 (D17S5), Col2A1, PAH, HVR-Ig, TPO, Amelogeninový gen AMG, Y-specifická sekvence DYZ1; STR: AMG, LPL, FESFPS, F13B, F13A01, D16S539, D7S820, D13S317, D5S818, D3S1358, D21S11, D18S51, Penta E, D8S1179, FGA, Penta D, Penta C, CSF1PO, TPOX, THO1, vWA, D22S1045, D2S1338, D19S433, D2S441, D10S1248, D1S1656, D12S391 a SE33; DIP: AM X, AM Y, HLD106, HLD70, HLD84, HLD103, HLD104, HLD116, HLD112, HLD307, HLD310, HLD110, HLD133, HLD79, HLD105, HLD140, HLD163, HLD91, HLD23, HLD88, HLD101, HLD67, HLD301, HLD53, HLD97, HLD152, HLD128, HLD134, HLD305, HLD48, HLD114, HLD304, HLD131, HLD38, HLD82. |
| 816/2 | Testované specifické sekvenční polymorfizmy: S01 (ITGA2B), S04 (DBH), S07 (UXT/ZNF81), S08 (PAPPA2/ASTN1), S10 (LTBP1), S11 (DLG2) – každý systém má variantu A a B, S05B (EIF2S2), GAPDH, SMCY (AF273841), HLD polymorfizmy (viz NRL_01_SOP_14_01) ve variantě D (delece) a I (inzerce) pro kvantifikaci, β-Globin, KMR501-A, KMR502-A, KMR504-A, KMR505-A, KMR506-A, KMR511-C, KMR512-C, KMR520-DPB1, KMR521-DPB1, KMR522-DPB1, REF 901. |
| 816/3 | Detekované přestavby: b2a2 (e13a2), b3a2 (b14a2, b), e1a2, e19a2 + raritní přestavby. |
| 816/4 | Detekované přestavby: b2a2 (e13a2), b3a2 (b14a2, b), e1a2, e19a2 + raritní přestavby. |
| 816/13 | Testované geny kódující: erytrocytové antigeny D, C,c,E,e,Cw a antigeny systému Kell, Kidd, Duffy, MNS a Dombrock erytrocytové antigeny Dweak, erytrocytové antigeny D variant, molekulární podklad antigenů AB0 systému. |
| 816/14 | Testované geny kódující trombocytové antigeny HPA-1,-2,-3,-4-, -5,-6,-9,-15. |
| 816/15 | Vyšetřované patogenní polymorfismy: FV Leiden (c.1601G>A), FIIG20210A (c.*97G>A). |
| 816/16 | Seznam genů a jejich exonů – TruSight Myeloid Sequencing Panel (Illumina) Postup A. ABL1 exon 4-6, ASXL1 exon 12, ATRX exon 8-10, 17-31, BCOR, BCORL1, BRAF exon 15, CALR exon 9, CBL exon 8, 9, CBLB exon 9, 10, CBLC exon 9, 10, CDKN2A, CSF3R exon 14-17, CUX1, DNMT3A, ETV6/TEL, EZH2, FBXW7 exon 9-11, FLT3 exon 14, 15, 20, GATA1 exon 2, GATA2 exon 2-6, GNAS exon 8-9, HRAS exon 2, 3, IDH1 exon 4, IDH2 exon 4, IKZF1, JAK2 exon 12, 14, JAK3 exon 13, KDM6A, KIT exon 2, 8-11, 13, 17, KRAS exon 2, 3, MLL exon 5-8, MPL exon 10, MYD88 exon 3-5, NOTCH1 exon 26-28, 34, NPM1 exon 12, NRAS exon 2, 3, PDGFRA exon 12, 14, 18, PHF6, PTEN exon 5, 7, PTPN11 exon 3, 13, RAD21, RUNX1, SETBP1 část exonu 4, SF3B1 exon 13-16, SMC1A exon 2, 11, 16, 17, SMC3 exon 10, 13, 19, 23, 25, 28, SRSF2 exon 1, STAG2, TET2 exon 3-11, TP53 exon 2-11, U2AF1 exon 2, 6, WT1 exon 7, 9, ZRSR2. Seznam genů a jejich exonů SureSelect Custom Panel (Agilent) Postup B ABL1 exon 4-6, ANKRD26, ASXL1 exon 11, 12, ATRX exon 8-10, 17-31, BCOR, BCORL1, BRAF exon 15, CALR exon 9, CBL, CBLB exon 9, 10, CDKN2A, CEBPA, CSF3R exon 14-17, CUX1, DDX41, DNMT3A, ETNK1 exon 3, ETV6/TEL, EZH2, FLT3 exon 12, 14, 15, 16, 20, 22, GATA1 exon 2-4, GATA2 exon 2-6, GNAS exon 8, 9, GNB1 exon 5-7, IDH1 exon 4, IDH2 exon 4, IKZF1, JAK2 exon 12, 14, 23, 24, JAK3 exon 13-15, KDM6A exon 4, 7, 23-27, KIT exon 2, 8-11, 13, 17, KRAS exon 2-4, MLL exon 1-12, 27, 34, MPL exon 3, 5, 7-12, NF1 exon 3-5, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 40-42, 44-46, 49 -51, 55-57, NOTCH1 exon 26-28, 34, NPM1 exon 11, NRAS exon 2-4, PDGFRA exon 12, 14, 18, PHF6, PIGA, PPM1D exon 6, PRPF8 exon 30, 31, 36, PTEN exon 5, 7, PTPN11 exon 2-4, 8, 12-14, RAD21, RUNX1, SETBP1 exon 4, SF3B1 exon 13-18, SMC1A exon 2, 11, 16, 17, SMC3 exon 10, 13, 19, 23, 25, 28, SRSF2 exon 1, 2, STAG2, TET2 exon 3-11, TP53 exon 2-11, U2AF1 exon 2, 6-8, UBA1, WT1, ZRSR2. |
| 816/17 | Vyšetřované typy transkriptů BCR-ABL1 genů: major (e13a2,e14a2) a minor (e1a2) transkript. |
| 816/19 | Souprava HemaVision®-28Q |
| 818/1 | APTT-čas, APTT-poměr |
| 818/2 | PT-čas, PT-INR, PT-poměr |
| 818/8 | Vyšetřované parametry: WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, RDW, Plt, PDW, MPV |
| 818/12 | A2, F a S |
| 818/13 | Vyšetřované parametry: WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, RDW, Plt, PDW, MPV, NEUT, LY, MO, EO, BASO, #NEUT, #LY, #MO, #EO, #BASO |

###### Odběr primárních vzorků:

| Poř. číslo | Technika odběru | Identifikace postupu odběru | Odebíraný materiál | Stupně volnosti1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Venepunkce | 206_SOP_22 _02/VA1 | Žilní krev | A, B |

2.       Pracoviště č. 2	U Nemocnice 499/2, 128 00 Praha 2

Vyšetření:

| Poř. číslo | Analyt / parametr/diagnostika | Princip vyšetření | Identifikace postupu/ přístrojové vybavení | Vyšetřovaný materiál | Stupně volnosti1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 816 - Laboratoř lékařské genetiky |  |  |  |  |  |
| 1. | Vyšetření konstitučního karyotypu | Konvenční cytogenetická analýza | 305_SOP_20_01/VA3 | Kostní dřeň, periferní krev | A, B |
| 2. | Vyšetření chromozomových aberací | FISH | 305_SOP_20_02/VA2 | Kostní dřeň, periferní krev | A, B |
| 3. | Vyšetření chromozomových aberací | mFISH; mBAND; fluorescenční mikroskopie | 305_SOP_20_03/VA2 | Kostní dřeň, periferní krev | A, B |

3.	Pracoviště č. 3	Kateřinská 521/19, 128 00 Praha 2

Vyšetření:

| Poř. číslo | Analyt / parametr/diagnostika | Princip vyšetření | Identifikace postupu/ přístrojové vybavení | Vyšetřovaný materiál | Stupně volnosti1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 816 - Laboratoř lékařské genetiky |  |  |  |  |  |
| 1. | Vyšetření genotypu HLA | PCR-SSP | NRL_05_SOP_14_01/VA12; Příloha 2/VA7; Příloha 9/VA6; Příloha 22/VA2 | Periferní krev, pupečníková krev, kostní dřeň, bukální stěr | A, B, C, D |
| 2. | Vyšetření genotypu HLA | Real-Time PCR | NRL_05_SOP_14_01/VA12; Příloha 20/VA3 | Periferní krev, pupečníková krev, kostní dřeň, bukální stěr | A, B, C, D |
| 3. | Vyšetření genotypu HLA | NGS-MPS | NRL_05_SOP_14_01/VA12; Příloha 23/VA3; Ilumina MiSeq | Periferní krev, pupečníková krev, kostní dřeň, bukální stěr | A, B, C, D |
| 4. | Vyšetření genotypu HLA | Spektrofotometrie | NRL_05_SOP_14_01/VA12; Příloha 1/VA7 | Periferní krev pupečníková krev, kostní dřeň, bukální stěr | A, B, D |

Upřesnění rozsahu akreditace:

| Odbornost / poř. číslo | Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace |
| --- | --- |
| 816/1 | Testované geny: HLA I. třídy: lokusy A, B, C HLA II. třídy: lokusy DRB1, DQA1, DQB1, DPB1, DRB3/4/5 KIR geny: přítomnost 2DL1, 2DL2, 2DL3, 2DL4, 2DL5, 2DS1, 2DS2, 2DS3, 2DS 4, 2DS5, 3DL1, 3DL2, 3DL3, 3DS1, 2DP1, 2DP2 |
| 816/2 | Testované geny: HLA I. třídy: lokusy A, B, C HLA II. třídy: lokusy DRB1, DQA1, DQB1, DPB1, přítomnost DRB3-5 |
| 816/3 | Testované geny: HLA I. třídy: lokusy A, B, C HLA II. třídy: lokusy DRB1, DRB3-5, DQA1 , DQB1, DPB1 ,MICA, MICB |
| 816/4 | Kvalita a koncentrace izolované DNA |

Vysvětlivky:

1	Zavedené stupně volnosti podle MPA 00-09-..:

A - Flexibilita týkající se dokumentovaného postupu vyšetření / odběru

B - Flexibilita týkající se techniky

C - Flexibilita týkající se analytů/parametrů

D - Flexibilita týkající se vyšetřovaného materiálu

Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro dané vyšetření uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

FISH                		Fluorescenční in situ hybridizace

HBB                                   Hemoglobin beta

mBAND             		Mnohobarevné pruhování s vysokou resolucí

MPS                   		Masivně paralelní sekvenování

NAT                                  Nepřímý antiglobulinový test

NGS                   		Sekvenování nové generace = Masivně paralelní sekvenování

PCR                  		Polymerázová řetězová reakce

Real-Time PCR 		Polymerázová řetězová reakce v reálném čase

PCR- SSP          	 	Polymerázová řetězová reakce se sekvenčně specifickými primery

CDC			Mikrolymfocytotoxický test

Cross-match		Křížová zkouška

HIT			Heparinem indukovaná trombocytopenie

PNH			Paroxysmální noční hemoglobinurie

HSCT			Transplantace hematopoetických kmenových buněk (hematopoietic stem cell transplantation)

Multiplex RT PCR	Multiplexová polymerázová řetězová reakce s reversní transkripcí

CLL			chronická lymfocytární leukémie

B-ALL			akutní B-lymfoblastové leukémie