## laborky
TEST | KÓD LAB | VZOREK č.1 |  | VZOREK č.2 |  | VZOREK č.3 |  | VZOREK č.4 |  | VZOREK č.5 |  | BODOVÉ HODNOCENÍ
|  | LR RLU/CO | HR RLU/CO | LR RLU/CO | HR RLU/CO | LR RLU/CO | HR RLU/CO | LR RLU/CO | HR RLU/CO | LR RLU/CO | HR RLU/CO
hc2 HPV Test Qiagen, Dynex | 11 | 0.28 | 0.24 | 0.41 | 14.05 | 0.46 | 0.45 | 0.4 | 0.57 | 0.69 | 0.51 | 10
hc2 HPV Test Qiagen, Dynex | 118 | 0.1 | 0.12 | 0.08 | 16.8 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.43 | 0.08 | 0.29 | 10
hc2 HR HPV Test Qiagen, Dynex | 192 | - | 0.15 | - | 19.73 | - | 0.13 | - | 0.48 | - | 0.19 | 10
hc2 HPV Test Qiagen, Dynex | 315 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 18.38 | 0.2 | 0.14 | 0.12 | 0.5 | 0.27 | 0.2 | 10
hc2 HPV Test Qiagen, Dynex | 344 | 0.12 | 0.16 | 0.6 | 34.08 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.81 | 0.18 | 0.32 | 10
hc2 HR HPV Test Qiagen, Dynex | 407 | - | 0.2 | - | 14.2 | - | 0.2 | - | 0.5 | - | 0.3 | 10
hc2 HPV Test Qiagen, Dynex | 552 | 0.2 | 0.21 | 0.17 | 15.75 | 0.28 | 0.2 | 0.17 | 0.78 | 0.21 | 0.31 | 10
hc2 HR HPV Test Qiagen, Dynex | 584 | - | 0.3 | - | 12.13 | - | 0.33 | - | 0.65 | - | 0.42 | 10
hc2 HR HPV Test Qiagen, Dynex | 729 | - | 0.11 | - | 18.76 | - | 0.1 | - | 0.43 | - | 0.15 | 10
hc2 HR HPV Test Qiagen, Dynex | 736 | - | 0.24 | - | 23.56 | - | 0.21 | - | 0.64 | - | 0.43 | 10
hc2 HR HPV Test Qiagen, Dynex | 781 | - | 0.14 | - | 19.33 | - | 0.12 | - | 0.71 | - | 0.28 | 10
hc2 HPV Test Qiagen, Dynex | NRL PV 1 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 30.28 | 0.44 | 0.31 | 0.12 | 2.37 | 0.17 | 2.5
hc2 HPV Test Qiagen, Dynex | NRL PV 2 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 31.19 | 0.42 | 0.19 | 0.13 | 2.74 | 0.11 | 2.69
hc2 HPV Test Qiagen, Dynex | NRL PV 3 | [7 empty] | 0.49 |  | 0.31
POŽADOVANÝ VÝSLEDEK |  | NEG | NEG | NEG | POZ | NEG | NEG | NEG | NEG-POZ* | NEG | NEG-POZ*
v tabulce jsou uvedeny hodnoty RLU/CO pro sondu nízkého (LR) a vysokého rizika (HR)
LEGENDA |  | chyba detekce
| - | test neumožňuje stanovení LR typů
| * | *vzorek pozitivní při primárním testování v NRL a negativní po přetestování odeslaných materiálů - prodleva skladování
TEST | KÓD LAB | VZOREK č.1 |  | VZOREK č.2 |  | VZOREK č.3 |  | VZOREK č.4 |  | VZOREK č.5 |  | BODOVÉ HODNOCENÍ | BODOVÉ HODNOCENÍ PO PŔETESTOVÁNÍ ĆI REVIZI VÝSLEDKU
PCR |  | LR | HR | LR | HR | LR | HR | LR | HR | LR | HR
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche | 68 | - | INV | - | HPV 16,18 | - | INV | - | HPV 16 | - | POZ | 6+4*
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche | 115 | - | INV | - | HPV 16,18 | - | INV | - | HPV 16 | - | POZ | 6+4*
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche | 369 | - | NEG (INV) | - | HPV 16,18 | - | NEG (INV) | - | HPV 16 | - | POZ | 10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche | 370 | - | INV | - | HPV 16,18 | - | INV | - | HPV 16 | - | POZ | 6+4*
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche | 493 | - | INV | - | HPV 16,18 | - | INV | - | HPV 16 | - | POZ | 6+4*
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche | 494 | - | INV | - | HPV 16,18 | - | INV | - | HPV 16 | - | INV | 4+6*
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche | 734 | - | NEG | - | HPV 16,18 | - | NEG (INV) | - | HPV 16 | - | POZ | 10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche | 750 | - | INV | - | HPV 16,18 | - | INV | - | HPV 16 | - | POZ | 6+4*
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche | 696 | - | INV | - | HPV 16,18 | - | INV | - | HPV 16 | - | INV | 4+6*
Papillocheck, Greiner Bio-one | 696 | - | INV | - | HPV 16,18 | - | INV | - | HPV 16 | - | HPV 33 | 6+4*
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche | 754 | - | NEG | - | HPV 16,18 | - | NEG | - | HPV 16 | - | POZ | 10
AmpliSens HPV HCR Genotype, HPV 6/11, real-time PCR Kit, Ecoli SR | 754 | NEG | NEG | NEG | HPV 16,18 | HPV 6,11 | NEG | NEG | HPV 16 | NEG | HPV 31,33,45,52 | 10
RHA HPV SPF10-Lipa 25, LBP | 736 | NEG | HPV 18 | NEG | HPV 16,18 | HPV 6,11 | NEG | NEG | HPV 16 | NEG | HPV 31,33,45,52 | 8 | 10
INNO-Lipa HPV Genotyping Extra, Innogenetics, Asco-med | 211 | NEG | NEG | NEG | HPV 16,18 | HPV 6,11 | NEG | NEG | HPV 16 | NEG | HPV 31 | 10
HPV HR Screen Real-TM Quant 2x, Sacace Biotechnologies | 460 | - | NEG | - | POZ | - | NEG | - | POZ | - | POZ | 10
HPV HR Screen Real-TM Quant, Sacace Biotechnologies | 755 | - | NEG | - | POZ | - | NEG | - | POZ | - | POZ | 10
GeneXpert HPV Assay, Cepheid, BioVendor | 35 | - | NEG | - | HPV 16,18/45 | - | NEG | - | HPV 16 | - | HPV 18/45, jiný HR | 10
GeneXpert HPV Assay, Cepheid, BioVendor | 316 | - | NEG | - | HPV 16,18/45 | - | NEG | - | HPV 16 | - | HPV 18/45, jiný HR | 10
LA HPV genotyping Test, Roche, real-time qPCR "in house" | 490 | NEG | NEG | NEG | HPV 16,18 | HPV 6 | NEG | NEG | HPV 16 | NEG | HPV 31,33,45,52 | 10
Anyplex II HPV28 Detection, Seegene | 16 | NEG | NEG | NEG | POZ | POZ | NEG | NEG | POZ | NEG | POZ | 10
Anyplex II HPV28 Detection, Seegene | 156 | NEG | NEG | NEG | POZ | POZ | NEG | NEG | POZ | NEG | POZ | 10
Ampliquality HPV-Type Express, AB Analitica | 65 | NEG | NEG | HPV 70 | HPV 16,18 | HPV 6,11 | NEG | NEG | HPV 16 | NEG | HPV 31,45,52 | 9 | 9
Ampliquality HPV-Type Express, AB Analitica | 365 | NEG | NEG | NEG | HPV 16,18 | HPV 6,11 | NEG | NEG | HPV 16 | NEG | HPV 31,33,45,52 | 10
"in house" PCR GP5+/6+bio, reverse line blot hybridizace | NRL PV | NEG | NEG | NEG | HPV 16,18 | HPV 6,11,42 | NEG | NEG | HPV 16 | NEG | HPV 33,45,52
RHA HPV SPF10-Lipa25, LBP, Pentagen | NRL PV | NEG | NEG | NEG | HPV 16,18 | HPV 6,11 | NEG | NEG | HPV 16 | NEG | HPV 31,33,52
POŽADOVANÝ VÝSLEDEK |  | NEG | NEG | NEG | HPV 16,18 | HPV 6,11,42 | NEG | NEG | HPV 16 | NEG | HPV 31,33,45,52
LEGENDA |  | závažná chyba detekce
chyba detekce či chyba interpretace výsledku
| - | test neumožňuje stanovení LR typů
test neumožňuje stanovení daného genotypu
| INV | nevalidní výsledek testu
| x+y* | x - body za správný výsledek, y - body za nevalidní výsledek (viz průvodní dopis)
laboratoř získala certifikát
Přetestování 22.1.2015
TEST | KÓD LAB | VZOREK č.1 |  | VZOREK č.2 |  | VZOREK č.3 |  | VZOREK č.4 |  | VZOREK č.5
PCR |  | LR | HR | LR | HR | LR | HR | LR | HR | LR | HR
RHA HPV SPF10-Lipa 25, LBP | 736 | NEG | NEG
Ampliquality HPV-Type Express, AB Analitica | 65 |  |  | HPV 70 | HPV 16,18
POŽADOVANÝ VÝSLEDEK |  | NEG | NEG | NEG | HPV 16,18 | HPV 6,11,42 | NEG | NEG | HPV 16 | NEG | HPV 31,33,45,52