## laborky
TEST | KÓD LAB | VZOREK č.1 |  | VZOREK č.2 |  | VZOREK č.3 |  | VZOREK č.4 |  | VZOREK č.5 |  | BODOVÉ HODNOCENÍ
|  | LR RLU/CO | HR RLU/CO | LR RLU/CO | HR RLU/CO | LR RLU/CO | HR RLU/CO | LR RLU/CO | HR RLU/CO | LR RLU/CO | HR RLU/CO
hc2 HPV Test Qiagen, Dynex | 11 | 6.65 | 0.32 | 0.13 | 22.84 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 24.69 | 0.11 | 0.26 | 10
hc2 HPV Test Qiagen, Dynex | 118 | 9.24 | 0.27 | 0.08 | 17.82 | 0.12 | 0.26 | 0.15 | 37.16 | 0.1 | 0.31 | 10
hc2 HR HPV Test Qiagen, Dynex | 192 | - | 0.53 | - | 11.37 | - | 0.33 | - | 19.07 | - | 0.39 | 10
hc2 HPV Test Qiagen, Dynex | 344 | 14.12 | 0.39 | 0.3 | 18.98 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 32.59 | 0.2 | 0.34 | 10
hc2 HPV Test Qiagen, Dynex | 552 | 11.05 | 0.34 | 0.1 | 26.36 | 0.09 | 0.3 | 0.1 | 63.54 | 0.11 | 0.5 | 10
hc2 HR HPV Test Qiagen, Dynex | 584 | - | 0.36 | - | 14.37 | - | 0.16 | - | 29.32 | - | 0.31 | 10
hc2 HR HPV Test Qiagen, Dynex | 736 | - | 0.64 | - | 23.5 | - | 0.3 | - | 33.97 | - | 0.62 | 10
hc2 HR HPV Test Qiagen, Dynex | 781 | - | 0.6 | - | 27.75 | - | 0.27 | - | 60.16 | - | 0.56 | 10
hc2 HPV Test Qiagen, Dynex | NRL PV 1 | 16.95 | 0.49 | 0.13 | 29.53 | 0.1 | 0.23 | 0.1 | 57.17 | 0.12 | 0.73
hc2 HPV Test Qiagen, Dynex | NRL PV 2 | 11.47 | 0.28 | 0.2 | 18.47 | 0.17 | 0.12 | 0.22 | 32.82 | 0.21 | 0.29
hc2 HR HPV Test Qiagen, Dynex | NRL PV 3 | - | 0.48 | - | 27.63 | - | 0.2 | - | 34.57 | - | 0.27
POŽADOVANÝ VÝSLEDEK |  | POZ | NEG | NEG | POZ | NEG | NEG | NEG | POZ | NEG | NEG
v tabulce jsou uvedeny hodnoty RLU/CO pro sondu nízkého (LR) a vysokého rizika (HR)
LEGENDA |  | chyba detekce
| - | test neumožňuje stanovení LR typů
laboratoř získala certifikát
TEST | KÓD LAB | VZOREK č.1 |  | VZOREK č.2 |  | VZOREK č.3 |  | VZOREK č.4 |  | VZOREK č.5 |  | BODOVÉ HODNOCENÍ | BODOVÉ HODNOCENÍ PO PŔETESTOVÁNÍ ĆI REVIZI VÝSLEDKU
PCR |  | LR | HR | LR | HR | LR | HR | LR | HR | LR | HR
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche | 26 | - | HPV18 | - | HPV16, HR POZ | - | NEG | - | POZ | - | HPV16 | 10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche | 68 | - | HPV18 | - | HPV16, HR POZ | - | NEG | - | POZ | - | HPV16 | 10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche | 115 | - | HPV18 | - | HPV16, HR POZ | - | NEG | - | POZ | - | HPV16 | 10
HPV Easy Screening PCR, AID GMBH, Medisco | 369 | POZ | HPV18, HR POZ | NEG | HPV16, HR POZ | NEG | NEG | NEG | POZ | NEG | HPV16, HR POZ | rozdělení výsledkových protokolů dle metod | 10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche | 369 | - | HPV18 | - | HPV16, HR POZ | - | NEG | - | POZ | - | HPV16 |  | 10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche | 370 | - | HPV18 | - | HPV16, HR POZ | - | NEG | - | POZ | - | HPV16 | 10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche | 493 | - | HPV18 | - | HPV16, HR POZ | - | NEG | - | POZ | - | HPV16 | 10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche | 494 | - | HPV18 | - | HPV16, HR POZ | - | NEG | - | POZ | - | HPV16 | 10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche | 734 | - | HPV18 | - | HPV16, HR POZ | - | NEG | - | POZ | - | HPV16 | 10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche | 750 | - | HPV18 | - | HPV16, HR POZ | - | NEG | - | POZ | - | HPV16 | 10
Cobas 4800 HR HPV panel, HPV16/18, Roche | 754 | - | HPV18 | - | HPV16, HR POZ | - | NEG | - | POZ | - | HPV16 | 10
AmpliSens HPV HCR Genotype, HPV 6/11, real-time PCR Kit, Ecoli SR | 754 | HPV6 | HPV16,18 | NEG | HPV16,31 | NEG | NEG | NEG | HPV45,52 | NEG | HPV16 | 9 | 10
PCR STD Detection Kit, GenID, Medisco | 211 | POZ | POZ | NEG | POZ | NEG | NEG | NEG | POZ | NEG | POZ | 10
HPV Genotypes 14 Real-TM Quant, Sacace Biotechnologies, Dynex | 460 | - | HPV18 | - | HPV16,31 | - | NEG | - | HPV45,52 | - | HPV16 | doplnění typizace HPV | 10
HPV HR Screen Real-TM Quant, Sacace Biotechnologies | 64 | - | NEG | - | POZ | - | NEG | - | POZ | - | POZ | 8 + 2
HPV HR Screen Real-TM Quant, Sacace Biotechnologies | 755 | - | NEG | - | POZ | - | NEG | - | POZ | - | POZ | 8 + 2
GeneXpert HPV Assay, Cepheid, BioVendor | 35 | - | HPV18/45 | - | HPV16, HR POZ | - | NEG | - | HPV18/45, HR POZ | - | HPV16 | 10
GeneXpert HPV Assay, Cepheid, BioVendor | 316 | - | HPV18/45 | - | HPV16, HR POZ | - | NEG | - | HPV18/45, HR POZ | - | HPV16 | 10
LA HPV genotyping Test, Roche | 736 | HPV6 | HPV18 | NEG | HPV16,31 | NEG | NEG | NEG | HPV45,52 | NEG | HPV16 | 10
LA HPV genotyping Test, Roche | 490 | HPV6 | HPV18 | NEG | HPV16,31 | NEG | NEG | NEG | HPV45,52 | NEG | HPV16 | rozdělení výsledkových protokolů dle metod | 10
Real-time qPCR "in house" | 490 | - | HPV18 | - | HPV16,31 | - | NEG | - | HPV45,52 | - | HPV16 |  | 10
Anyplex II HPV28 Detection, Seegene | 16 | HPV6 | HPV18 | NEG | HPV16,31 | NEG | NEG | NEG | HPV45,52 | NEG | HPV16 | 10
Anyplex II HPV28 Detection, Seegene | 156 | HPV6 | HPV18 | NEG | HPV16,31 | NEG | NEG | NEG | HPV45,52 | NEG | HPV16 | doplnění typizace HPV | 10
Anyplex II HPV28 Detection, Seegene | 554 | HPV6 | HPV18 | NEG | HPV16,31 | NEG | NEG | NEG | HPV45,52 | NEG | HPV16 | 10
Anyplex II HPV28 Detection, Seegene | 742 | HPV6 | HPV18 | NEG | HPV16,31 | NEG | NEG | NEG | HPV45,52 | NEG | HPV16 | 10
HPV Easy Screening PCR, AID GMBH, Medisco | 65 | POZ | HPV18, HR POZ | NEG | HPV16, HR POZ | NEG | NEG | NEG | POZ | NEG | HPV16, HR POZ | 10
Ampliquality HPV-Type Express, AB Analitica | 365 | HPV6 | HPV18 | NEG | HPV16,31 | NEG | NEG | NEG | HPV45,52 | NEG | HPV16 | 10
"in house" PCR GP5+/6+bio, reverse line blot hybridizace | NRL PV | HPV6 | HPV18 | NEG | HPV16,31 | NEG | NEG | NEG | HPV45,52 | NEG | HPV16
"in house" PCR MY09/11 + HMB01 | NRL PV | POZ |  | POZ |  | NEG |  | POZ |  | POZ
POŽADOVANÝ VÝSLEDEK |  | HPV6 | HPV18 | NEG | HPV16,31 | NEG | NEG | NEG | HPV45,52 | NEG | HPV16 |  | pozadí 300tis HPV negativních b/ml
LEGENDA |  | závažná chyba detekce
chyba detekce či chyba interpretace výsledku
| - | test neumožňuje stanovení LR typů
detekční limitace testu (nedetekuje integrovanou formu viru)
laboratoř získala certifikát
Přetestování 25.11.2015
TEST | KÓD LAB | VZOREK č.1 |  | VZOREK č.2 |  | VZOREK č.3 |  | VZOREK č.4 |  | VZOREK č.5
PCR |  | LR | HR | LR | HR | LR | HR | LR | HR | LR | HR
AmpliSens HPV HCR Genotype, HPV 6/11, real-time PCR Kit, Ecoli SR | 754 | HPV6 | HPV18
POŽADOVANÝ VÝSLEDEK |  | HPV6 | HPV18 | NEG | HPV16,31 | NEG | NEG | NEG | HPV45,52 | NEG | HPV16